«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Лесогорское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

________________ А.В. Симонов

«____» ______________ 2008г.

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Локальная смета №

на прокладку теплосети

по адресу: ул.Труда 1-А, ввод в дом 30 по ул.Лен.шоссе, п.Лесогорский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость, ТЕР-2001-ЛО, ТЕРр-2001-ЛО

Составлена в ценах на: июнь 2008г.

Сметная стоимость: 394591.10 руб.

Нормативная трудоемкость: 320.91 ч.- час.

Зарплата основных рабочих: 32162.93 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Земляные работы. |
| 1 | ТЕР 1-01-013-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (с перевозкой грунта до 1км) ( Н.Р. 95*0,94% = 3749.47 руб. С.П. 50*0,85% = 1784.46 руб.) | 1000 м3 | 0.66 | 4456.68 168.53 | 4276.35 810.04 | 2941.41 | 111.23 | 2822.39 534.63 | 11.41 33.09 | 7.53 21.84 |
|  | ТССЦ-2001-ЛО | Перевозка излишнего грунта на 15 км | т | 153 | 32.63 |  | 4992.39 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 1-02-057-2 | Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 ( Н.Р. 80*0,94% = 1445.60 руб. С.П. 45*0,85% = 735.30 руб.) | 100 м3 | 0.13 | 2274.58 2274.58 | 0 0 | 295.70 | 295.70 | 0 0 | 154.00 0 | 20.02 0 |
| 3 | ТЕР 1-02-057-2 | Разработка грунта вручную в перемычках с подземными коммуникациями, группа грунтов: 2 ( Н.Р. 80*0,94% = 667.17 руб. С.П. 45*0,85% = 339.35 руб.) | 100 м3 | 0.06 | 2274.58 2274.58 | 0 0 | 136.47 | 136.47 | 0 0 | 154.00 0 | 9.24 0 |
| 4 | ТЕР 01-02-068-1 | Водоотлив: из траншей ( Н.Р. 80*0,94% = 2903.28 руб. С.П. 45*0,85% = 1476.74 руб.) | 100 м3 | 0.3 | 3154.95 0 | 3154.95 1979.58 | 946.48 | 0 | 946.48 593.87 | 0 88.37 | 0 26.51 |
| 5 | ТЕР 01-01-013-7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 ( Н.Р. 95*0,94% = 392.68 руб. С.П. 50*0,85% = 186.88 руб.) | 1000 м3 | 0.085 | 3623.48 137.07 | 3477.56 658.76 | 308.00 | 11.65 | 295.59 55.99 | 9.28 26.91 | 0.79 2.29 |
|  | ТССЦ-2001-ЛО | Перевозка песка на 22 км | т | 136 | 45.83 |  | 6232.88 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 23-01-001-1 | Устройство основания: песчаного ( Н.Р. 130*0,94% = 2617.62 руб. С.П. 89*0,85% = 1620.48 руб.) | 10 м3 | 2 | 1179.20 157.79 | 25.91 6.96 | 2358.40 | 315.58 | 51.82 13.92 | 10.20 0.35 | 20.40 0.70 |
| 7 | ТЕР 01-01-033-1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов ( Н.Р. 95*0,94% = 70.19 руб. С.П. 50*0,85% = 33.40 руб.) | 1000 м3 | 0.065 | 771.48 0 | 771.48 186.05 | 50.15 | 0 | 50.15 12.09 | 0 7.60 | 0 0.49 |
| 8 | ТЕР 01-02-027-4 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 1 ( Н.Р. 80*0,94% = 521.43 руб. С.П. 45*0,85% = 265.22 руб.) | 1000 м2 | 0.066 | 1616.00 1616.00 | 0 0 | 106.66 | 106.66 | 0 0 | 100.00 0 | 6.60 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 18368.53 | 977.29 | 15391.70 1210.50 |  | 64.58 51.83 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 20005.43 | 1075.02 | 16930.87 1331.55 |  | 71.04 57.01 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 1 |  |  | 20005.43 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 5.91 |  |  | 6353.37 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.36 |  |  | 73818.59 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 5.91 |  |  | 7869.46 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.58 |  |  | 9157.89 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 89329.85 | 6353.37 | 73818.59 7869.46 |  | 71.04 57.01 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 12367.44 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 101697.29 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6441.83 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 108139.12 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 19465.04 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 127604.16 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Асфальтные работы |
| 1 | ТЕРр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( Н.Р. 104*0,94% = 5285.39 руб. С.П. 60% = 3243.89 руб.) | 100 м2 | 0.18 | 6622.33 3830.33 | 2792.00 789.89 | 1192.02 | 689.46 | 502.56 142.18 | 243.35 41.39 | 43.80 7.45 |
|  | ТССЦ-2001-ЛО | Перевозка на 15 км | т | 3.24 | 32.63 |  | 105.72 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 27-04-006-2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего ( Н.Р. 142*0,94% = 253.90 руб. С.П. 95*0,85% = 153.60 руб.) | 1000 м2 | 0.018 | 66518.48 566.67 | 3940.55 1059.02 | 1197.33 | 10.20 | 70.93 19.06 | 36.63 44.75 | 0.66 0.81 |
|  | ТССЦ-2001-ЛО | Перевозка на 22 км | т | 5 | 45.38 |  | 226.90 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 68-15-5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм ( Н.Р. 104*0,94% = 3409.28 руб. С.П. 60% = 2092.44 руб.) | 100 м2 | 0.18 | 3717.52 2721.45 | 790.22 258.79 | 669.15 | 489.86 | 142.24 46.58 | 172.90 11.71 | 31.12 2.11 |
|  | (410-9010) | Асфальтобетонная смесь | т | 3.42 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | (999-9900) | Строительный мусор | т | 2.574 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 410-0001 | Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая марка I, тип А, гранит (ТССЦ 2000 Ленинградская область ) | т | 3.42 | 703.66 |  | 2406.52 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5797.64 | 1189.52 | 1048.35 207.82 |  | 75.58 10.37 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6021.43 | 1308.47 | 1153.18 228.60 |  | 83.14 11.41 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 1 |  |  | 6021.42 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 5.91 |  |  | 7733.06 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.52 |  |  | 5212.37 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 5.91 |  |  | 1351.03 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.9 |  |  | 13883.10 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 26828.54 | 7733.06 | 5212.37 1351.03 |  | 83.14 11.41 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 8948.57 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 35777.11 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 5489.93 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 41267.04 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 7428.07 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 48695.11 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Монтажные работы. |
| 1 | ТЕР 24-01-020-1 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм ( Н.Р. 130*0,94% = 9701.64 руб. С.П. 89*0,85% = 6005.97 руб.) | 1 км | 0.11 | 73381.57 9580.04 | 10429.48 1522.04 | 8071.97 | 1053.80 | 1147.24 167.42 | 517.56 70.56 | 56.93 7.76 |
|  | Счет | Труба стальная Д 57 мм в ППУ | м | 110 | (550) |  | (60500.00) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 16-02-001-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (тех.подполье) ( Н.Р. 128*0,94% = 1434.40 руб. С.П. 83*0,85% = 841.06 руб.) | 100 м | 0.3 | 683.39 601.37 | 45.04 9.91 | 205.02 | 180.41 | 13.51 2.97 | 32.97 0.50 | 9.89 0.15 |
|  | Счет | Труба стальная Д 32 мм | м | 30 | (117.58) |  | (3527.40) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ( Н.Р. 128*0,94% = 796.59 руб. С.П. 83*0,85% = 467.08 руб.) | 1 шт | 4 | 61.42 25.28 | 4.09 0.18 | 245.68 | 101.12 | 16.36 0.72 | 1.47 0.01 | 5.88 0.04 |
|  | Счет | Кран шаровый Д 25 мм | шт | 4 | (175) |  | (700.00) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 65-16-2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм ( Н.Р. 74*0,94% = 135.93 руб. С.П. 50% = 97.71 руб.) | 100 сгонов | 0.04 | 2302.44 750.46 | 1.68 1.01 | 92.10 | 30.02 | 0.07 0.04 | 41.60 0.05 | 1.66 0.00 |
| 5 | ТЕР 22-01-011-5 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм (гильзы) ( Н.Р. 130*0,94% = 1176.70 руб. С.П. 89*0,85% = 728.46 руб.) | 1 км | 0.014 | 18386.96 9186.84 | 6419.70 1393.17 | 257.42 | 128.62 | 89.88 19.50 | 468.00 58.05 | 6.55 0.81 |
|  | Счет | Трубы стальные Д 159 мм | м | 14 | (860.99) |  | (12053.86) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 46-03-010-3 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 к стоим. экспл. машин: 10 к стоим. мат-ов: 10 к затратам труда машинистов: 10 к затратам труда и к з/п рабочих: 10 ( Н.Р. 110*0,94% = 6911.19 руб. С.П. 70*0,85% = 3976.94 руб.) | 100 отверстий | 0.04 | 38974.00 19959.50 | 19014.50 5744.10 | 1558.96 | 798.38 | 760.58 229.76 | 1106.40 305.70 | 44.26 12.23 |
| 7 | ТЕР 22-05-003-1 | Протаскивание в гильзу труб (прим.) ( Н.Р. 130*0,94% = 1715.48 руб. С.П. 89*0,85% = 1061.99 руб.) | 100 м | 0.14 | 2711.63 1539.46 | 25.51 3.03 | 379.63 | 215.52 | 3.57 0.42 | 84.40 0.17 | 11.82 0.02 |
| 8 | ТЕР 16-07-006-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм ( Н.Р. 128*0,94% = 968.68 руб. С.П. 83*0,85% = 567.99 руб.) | 1 сальник | 4 | 34.55 30.96 | 0 0 | 138.20 | 123.84 | 0 0 | 1.80 0 | 7.20 0 |
|  | Счет | Цемент | кг | 20 | (18.75) |  | (375.00) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 22-06-005-1 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 32 мм ( Н.Р. 130*0,94% = 643.01 руб. С.П. 89*0,85% = 398.06 руб.) | 1 врезка | 2 | 88.75 29.45 | 56.43 11.02 | 177.50 | 58.90 | 112.86 22.04 | 1.46 0.48 | 2.92 0.96 |
| 10 | ТЕР 22-06-005-3 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 108 мм ( Н.Р. 130*0,94% = 1032.59 руб. С.П. 89*0,85% = 639.24 руб.) | 1 врезка | 2 | 153.65 44.98 | 101.99 20.01 | 307.30 | 89.96 | 203.98 40.02 | 2.23 0.88 | 4.46 1.76 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 11433.77 | 2780.57 | 2348.05 482.89 |  | 151.57 23.73 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 11946.63 | 3058.63 | 2582.86 531.18 |  | 166.73 26.10 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 1 |  |  | 11946.64 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 5.91 |  |  | 18076.50 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.94 |  |  | 17925.05 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 5.91 |  |  | 3139.27 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.16 |  |  | 32534.57 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 77156.26 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 145692.37 | 18076.50 | 17925.05 3139.27 |  | 166.73 26.10 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 24516.21 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 170208.58 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14784.50 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 184993.08 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 33298.75 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 218291.83 |  |  |  |  |

|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам: | руб. |  |  |  | 394591.10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 394591.10 |  |  |  |  |